[image: image19.png]



Юридический адрес:143409, Россия, Московская область, Красногорский район, ,г.Красногорск,ул.Успенская, 5, помещение 13.
ПАСПОРТ № 
Трап для систем канализации зданий
ГОСТ 1811-97
  № партии 
  Дата изготовления 
  Количество штук 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

	№ п/п
	Наименование показателей
	Результаты анализа

	1
	Марки материалов
	Соответствуют КД

	2
	Внешний вид
	Соответствует ГОСТ 1811-97

	3
	Отведение сточных вод не менее л/с-0,7
	Соответствует ГОСТ 1811-97

	4
	Герметичность трапов в сборе
	Соответствует ГОСТ 1811-97

	5
	Комплектность
	Соответствует КД


Заключение ОТК – качество соответствует требованиям ГОСТ  1811-97
Дата выдачи  
                             Кем выдан : ОТК
Область  применения:
Трапы  предназначаются для отведения в канализационную сеть сточных вод  с поверхности пола, устанавливаемые в        жилых ,  общественных и производственных зданиях.
Характеристика пожаровзрывоопасности:
Трапы  при комнатной температуре  не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:
Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.
Правила хранения:

Трапы  хранить в не отапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 метра от отопительных приборов защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Указания по монтажу и эксплуатации:
При эксплуатации трапов рекомендуется периодическая очистка и промывка гидрозатвора водопроводной водой из шланга.
.При  монтаже трапа руководствоваться инструкцией.
Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов   ГОСТ 1811-97 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента продажи в розничной сети, но не более 3 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем. 
[image: image1.jpg]Lf/—\\\ OBWecTBO C OrpaHUH4EHHOM OTBETCTBEHHOCTLIO

y «AHY nmacty
\ﬂly VHXeHepHas CaHTEXHWKa, MPOM3BORCTBO



Товар сертифицирован органом по сертификации «САНРОС», соответствует требованиям стандарта  ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO 14001:2015

Инструкция  по монтажу трапов для систем канализации  зданий.

[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


1.Установить трап в бетонном полу помещения и подключить к системе водостока.
2.Отрезать лишнюю длину фланца (для регулируемых  трапов) по высоте пола и закрыть  заглушкой.

3.Вставить фланец  в корпус.

[image: image17.jpg]


4.Забетонировать  до  верхнего края  фланца.

[image: image18.jpg]


5.Снять заглушку, установить гидрозатвор  и решетку.
[image: image2.jpg]



ТА1110 решетка пластик (ТА1112 реш. металл)        ТА1210  решетка пластик 
                                                                                                                                             (ТА1212 реш. металл)                         
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]0100

[J100

85

[44

#50

150






     [image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]100

100

58

150

2

#50





ТА5102 решетка металл (ТА5104 реш. пластик)        ТА5202 решетка металл (ТА5204 реш. пластик)

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]6145 45 6145 145

oo Diroo

8..45
2053
8..45
2053

138
188
86
LA‘:—]
8

o35 s

49
49

150 150

o50

0 50
s a5




  [image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]6145 45 6145 145

oo Diroo

8..45
2053
8..45
2053

138
188
86
LA‘:—]
8

o35 s

49
49

150 150

o50

0 50
s a5





ТА5602 решетка металл (ТА5604 реш. пластик)        ТА5610 решетка пластик (ТА5612 реш. металл)

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]6145 45 6145 145

oo Diroo

8..45
2053
8..45
2053

138
188
86
LA‘:—]
8

o35 s

49
49

150 150

o50

0 50
s a5





[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]6145 45 6145 145

oo Diroo

8..45
2053
8..45
2053

138
188
86
LA‘:—]
8

o35 s

49
49

150 150

o50

0 50
s a5





ТА5702 решетка металл (ТА5704 реш. пластик)        ТА5710 решетка пластик (ТА5712 реш. металл)







