[image: image3.jpg]



Юридический адрес: 143400,Московская область, гКрасногорск,ул.Успенская,Д.5, помещение 13
Тел/факс: 
ПАСПОРТ G106 
Сифон гофрированный 1 1/2"*40/50

ГОСТ 23289-2016
[image: image2.jpg]min 396 - max 806

250

48

240

6

40

02

270




  № партии 
  Дата изготовления  
  Количество штук 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

	№ п/п
	Наименование показателей
	Результаты анализа

	1
	Марки материалов
	Соответствуют КД

	2
	Внешний вид, качество резьбы
	Соответствует ГОСТ 23289-2016

	3
	Основные размеры
	Соответствуют чертежу

	4
	Герметичность сифонов в сборе
	Соответствует ГОСТ 23289-2016

	5
	Комплектность
	Соответствует КД


Заключение ОТК – качество соответствует требованиям ГОСТ  23289-2016
Дата выдачи
                             Кем выдан : ОТК
Область  применения:
Арматура санитарно-техническая  предназначается для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (ванн, душевых поддонов, умывальников, моек, раковин, биде), устанавливаемых в зданиях различного назначения.
Характеристика пожаровзрывоопасности:
Арматура санитарно-техническая при комнатной температуре  не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ней не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:
Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.
Правила хранения:

Арматуру необходимо хранить в не отапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 метра от отопительных приборов защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Указания по монтажу и эксплуатации:
Схему монтажа смотри на упаковочном пакете.
Для чистки пластмассовой арматуры не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы.
Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие арматуры  ГОСТ 23289-2016, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента продажи в розничной сети, но не более 3 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на металлизированные покрытия на деталях из пластмассы.
[image: image1.jpg]Lf/—\\\ OBWecTBO C OrpaHUH4EHHOM OTBETCTBEHHOCTLIO

y «AHY nmacty
\ﬂly VHXeHepHas CaHTEXHWKa, MPOM3BORCTBO



Товар сертифицирован органом по сертификации «САНРОС», соответствует требованиям стандарта  ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO 14001:2015













